УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ИРЦ Комби»

_________________________А.И.Сарвилин

«_____»   _____________________ 2012 год

М. П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ИРЦ Комби» |
| --- | --- |
| Наименование предмета закупки | Выполнение капитального ремонта теплотрасс от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2 г. Красновишерска |

г. Красновишерск, 2012 год

СОГЛАСОВАНИЯ:

| 1. Зам.генерального директора «_____» ____________ 2012 г. | ______________ О.К.Нюрнберг (подпись) |
| --- | --- |
| 2. Исполнительный директор «_____» ____________ 2012 г. | ______________ В.Н.Жук (подпись) |
| 3. И.о.главного бухгалтера «_____» ____________ 2012г. | ______________ И.Е.Иванова (подпись) |
| 4. Начальник абонентского отдела «_____» ____________ 2012 г. | ______________ А.Н.Жук (подпись) |
| 5. Инженер «_____» ____________ 2012 г. | _______________ В.Н.Судницын (подпись) |

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Извещение

- Раздел 1: Информационная карта аукциона………………………………………………...

- Раздел 2: Техническая часть документации ……………..…………………………………

Раздел 3:  Рекомендуемые образцы форм документов для заполнения участниками  размещения заказа

- Проект договора

Раздел 1

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |
| Форма торгов |  | Открытый аукцион в электронной форме |
| Адрес электронной площадки в сети интернет |  | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade |
| Статус аукциона |  | Торги на понижение |
| Тип аукциона |  | Однолотовый |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Общество с ограниченной ответственностью «ИРЦ Комби» |
| Место нахождения |  | 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, 9 |
| Почтовый адрес |  | 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, 9 |
| Адрес электронной почты |  | Krvkombi@yandex.ru |
| Сайт организации |  | krvkombi.narod.ru |
| Контактный телефон |  | (34243) 3 00 78 |
| Контактное лицо |  | Жук Владимир Николаевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение капитального ремонта теплотрасс от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2 г. Красновишерска |
| Объем выполняемых работ |  | Согласно технического задания (проектно-сметной документации), являющегося неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работ |  | 618590 Пермский край, г. Красновишерск от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2 |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 943125 рублей 62 копейки (девятьсот сорок три тысячи сто двадцать пять рублей шестьдесят две копейки) |
| Обоснование максимальной цены договора |  | Цена установлена согласно сметным расчётам: локальные сметы №10, 11 |
| Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ |  | Подготовка к началу производства работ. До начала выполнения работ по капитальному ремонту объекта Подрядчик должен согласовать в письменной форме применяемые для проведения данных работ расходные материалы с Заказчиком, а так же выполнить подготовительные работы по организации ремонтных работ, необходимые для обеспечения безопасности проведения капитального ремонта, включая: - устройство ограждения территории попадающей в зону производства работ (далее по тексту – территории). - обозначение на территории мест складирования оборудования после демонтажа. Производство работ. Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные условиями договора. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с локальными сметными расчетами, дефектными ведомостями, техническим заданием, которые являются неотъемлемой частью договора. При производстве ремонтных работ применять материалы, согласованные с Заказчиком. При производстве работ на объекте необходимо соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, строительных норм и правил: -СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; -СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; - СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СНиП ‌‌‌‌‌‌׀׀׀-10-75 (2000) «Благоустройство территории»; - ПТЭТЭ от 01.10.2003г. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Руководствоваться законами РФ по охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик обязан письменно информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ и подписания акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком в письменной форме. Замена материалов и конструкций будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении договора. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы, и если необходимость производства данных работ является обязательной для дальнейшей эксплуатации объекта, эти работы выполняются Подрядчиком с обязательным составлением и подписанием обеими сторонами сметной документации и дополнительного соглашения с согласованием объема работ. Подрядчик для сбора мусора, и оборудования после демонтажа обязан устроить места складирования, систематически вывозить мусор с территории. Выбрасывать оборудование после демонтажа, мусор на территорию ремонтируемого объекта запрещается. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, подрядная организация должна оповестить об этом всех участников ремонтных работ и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается ремонтной организацией после устранения причин возникновения опасности. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию ремонтируемого объекта представителям заказчика, органам государственного контроля (надзора) и местного самоуправления, предоставлять им необходимую документацию. |
| Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества работы |  | Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. |
| Требования к результатам работ |  | По завершении работ, предусмотренных договором, подрядчик осуществляет завершающую оценку соответствия законченного ремонтом объекта. При приёмочном контроле должна быть представлена следующая документация: - сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ; - акты на скрытые работы; - согласования на замену материалов и конструкций; - акты приемки выполненных работ; - справку о стоимости выполненных работ и затрат. По завершении работ подрядчик обязан: - разобрать временное ограждение территории; - вывезти остатки неиспользованных материалов и конструкций, механизмы; - детали и материалы, демонтированные в ходе ремонта оборудования возвратить заказчику; - очистить территорию от мусора и вывезти его. |
| Условия и сроки выполнения работ |  | Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента подписания договора. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно. Подрядчик обязан приступить к работам с момента подписания договора. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ, который предоставляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком при заключении договора. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата осуществляется в соответствии со сметой Подрядчика и утверждается Заказчиком до момента подписания договора и является его неотъемлемой частью, составленной с учётом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора¸ предложенной Подрядчиком, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырёх знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путём умножения стоимости, указанной в смете Заказчика, являющейся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме на полученный понижающий коэффициент. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 календарных дней после сдачи объекта Заказчику, на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), комиссионного акта о приемке выполненных работ и предъявления Подрядчиком счетов и счетов-фактур. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства Заказчика |
| Порядок формирования цены договора |  | В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением работ по договору, в том числе стоимость материалов, расходы на выполнение работ, погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, иных расходов, связанных с полным исполнением договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль Российской Федерации. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не предусмотрен |
| IV. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся членом саморегулируемой организации и имеющее свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: - - работы по устройству каменных конструкций; - - монтаж металлических конструкций; - - защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); - - монтажные работы; - - пусконаладочные работы. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на оказание услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ, или ее нотариально заверенной копией. - Рекомендуем участникам размещения заказа при оформлении доверенности указывать конкретные полномочия представителей участников размещения (подача и подписание заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника размещения заказа, и другие правомерные действия доверенного лица, связанные с участием в открытом аукционе в электронной форме). |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| V. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. - Приложение №1 к документации. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
| - 1. | - Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
| - 2. | - - копию свидетельства члена саморегулируемой организации с обязательным приложением; - -копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); - - копию устава (для юридического лица); - - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - - копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) полученные не ранее, чем за 15 дней до дня подачи заявки; - - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание заявки (приказ о назначении директора, прочие); - - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - Все копии документов заверены уполномоченным лицом. |  |
| - 3. | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. - Приложение №2 к документации. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные данным разделом части заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Не предусмотрено |
| VII. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» июля 2012 г. в 12.00 часов |
| - Дата окончания срока рассмотрения - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «23» июня 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «24» июня 2012 г. в 09.00 часов |
| - VIII. Требования к обеспечению исполнения договора |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения договора |  | - Не предусмотрено |
| - Обязательства по договору, подлежащие обеспечению |  | - Не предусмотрены |
| - Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Не предусмотрен |

Раздел 2   Техническая часть

Техническая часть (сметы и дефектные ведомости) находится в дополнительных документах приложенных к настоящей документации.

Раздел 3   Рекомендуемые образцы форм документов для заполнения участниками размещения заказа

Приложение №1

Рекомендуемая  Форма первой части заявки для заполнения участниками размещения заказ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора подряда на выполнение капитального ремонта теплотрасс

от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2  г.Красновишерска

общества с ограниченной ответственностью «ИРЦ Комби»

1.  Изучив настоящую документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации.

Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2.	Мы согласны выполнить капитальный ремонт теплотрасс от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2 г.Красновишерска ООО «ИРЦ Комби» предусмотренные аукционом в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона и документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

3. Мы согласны использовать товар, с указанием на товарный знак который содержится в документации об открытом аукционе.

Должно быть подписано ЭЦП

Приложение №2

Рекомендуемая Форма второй  части заявки для заполнения участниками размещения заказа

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора подряда на выполнение капитального ремонта теплотрасс

от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2 г.Красновишерска

общества с ограниченной ответственностью «ИРЦ Комби»

1.	Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов

или Ф.И.О. Участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения об Участнике аукциона (перечисляются копии документов, прикладываемых участником размещения заказа в соответствии с требованиями документации):

1.

2.

3….

| 1. Юридический адрес (место нахождения/регистрации) Участника размещения заказа | Страна |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
| 2. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. ИНН Участника размещения заказа |  |  |
| 4. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица |  |  |
| 5. Паспортные данные физического лица |  |  |

Должно быть подписано ЭЦ

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Красновишерск							«___» ___________ 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр Комби», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Сарвилина Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице __________________________________________, действующего на основании _______________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения заказа, путем проведения ___________________________ № ____ от ____________. заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению капитального ремонта теплотрасс от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2; города Красновишерск Пермского края (далее по тексту - «Объект»).

1.2. Наименование, перечень и объем работ, подлежащие выполнению, определяется локальными сметными расчетами Подрядчика, составленными на основании технического задания Заказчика. Сметные расчеты утверждаются Заказчиком до момента подписания договора и является его неотъемлемой частью.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат данных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы  на свой риск собственными силами и средствами, в строгом соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии со СНиП, СанПин, ПТБ, локальными сметными расчетами, дефектными ведомостями, техническим заданием. Привлечение специализированной субподрядной организации не допускается.

1.5. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 1), который предоставляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком при заключении Договора.

1.6. График работ, указанный в п.1.5. настоящего договора разрабатывается и предоставляется Заказчику в течение ________ дней с момента__________________. В графике должны быть расписаны виды работ и сроки исполнения данных работ. Отклонения от графика работ не допускается за исключением случая согласования отклонения с Заказчиком.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора сформирована по результатам открытого аукциона в электронной форме и составляет: __________________ руб.

2.2  В цену договора включены  все расходы, связанные с выполнением работ по договору, в том числе стоимость материалов, расходы на выполнение работ, погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, уплату налогов, таможенных пошлин,  сборов, иных расходов, связанных с полным  исполнением договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора в случае уменьшения стоимости материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок исполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента подписания Договора. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.  ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2.  Выполнить весь объем работ в строгом соответствии с локальными сметными расчетами, дефектными ведомостями , которые являются неотъемлемой частью договора.

При производстве работ на объекте необходимо соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, строительных норм и правил..

5.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.   Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Подрядчик за счет собственных средств производит замену несоответствующих материалов без дополнительной оплаты, а в случае отказа замены Заказчик не оплачивает стоимость данных материалов и выполненных работ.

5.4. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.6. Нести ответственность за риск случайного уничтожения  или повреждения имущества Заказчика, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки объекта приемочной комиссией.

6.  ПРИЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. В течение трех рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о завершении работ.

6.2. При сдаче Объекта Подрядчик представляет Заказчику акты скрытых работ, акты приемки выполненных работ и затрат по унифицированной форме  № КС-2 (утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99г. №100), оформленные по технической готовности, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99г. №100), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры.

6.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает представленные документы (п.6.2.) и комиссионно осуществляет приемку объекта.

6.4.  Акт сдачи приемки подписывается обеими Сторонами. При отказе от подписания акта какой либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.

6.6. Расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком в течение 60  календарных дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ с рассрочкой платежа.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с п.3.1. настоящего договора. До начала выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчик должен согласовать в письменной форме применяемые для проведения данных работ расходные материалы (эквивалент) с Заказчиком, а также выполнить подготовительные работы по организации ремонтных работ, необходимые для обеспечения безопасности проведения капитального ремонта, включая: устройство ограждений территории попадающей в зону производства работ; обозначение на территории мест складирования оборудования после демонтажа.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договором и проектной документации.

7.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ведения работ.

7.4. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

7.4.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за пять календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.4.2. В случае, если представителем заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

7.4.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

7.5. Детали и материалы, демонтированные в ходе ремонта, принадлежат заказчику и при замене их на новые подлежат возврату заказчику.

7.6. В случае если в ходе выполнения обусловленных настоящим Договором работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы,  и если необходимость производства данных работ является обязательной для дальнейшей эксплуатации объекта, эти работы выполняются Подрядчиком с обязательным составлением и подписанием обеими сторонами сметной документации и дополнительного соглашения с согласованием объема работ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

9.2 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

9.3. Если в период приемки объекта либо в течении гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (Приложение 2), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией на соответствующий вид работ, которая составит акт, фиксирующий дефекты и недоделки. В этом случае Подрядчик будет обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

10.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени, в том числе:

10.2.1. В случае нарушения сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере однодневной ставки рефинансирования ЦБРФ от цены настоящего договора.

10.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки (территории выполнения работ) от принадлежащего ему имущества, - в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени, в том числе:

10.3.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, - в размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 10 рабочих дней с момента поступления.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими сторонами.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3. Расторжение договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа. Односторонний отказ от исполнения Договора не допускается.

12.4.  В случае одностороннего отказа Подрядчика от выполнения работ предусмотренных настоящим договором Заказчик уведомляет Подрядчика о расторжении договора. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только пятьдесят процентов от стоимости выполненных Подрядчиком работ.

12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьими лицами сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

12.6. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении.

12.7. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в статье 14 «Юридические адреса,  банковские реквизиты сторон и подписи сторон». Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

12.8. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков (дефектов)   выполненной  работы   или   их   причин,   могут  быть  решены   путем   назначения  экспертизы   по требованию любой из сторон.

12.9. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

12.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ возмещается виновной Стороной.

12.11. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего договора.

12.12. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

12.13. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

Приложение № 1

к договору от «___»____________2012 г. № _______

Заказчик __________________________________________________________________________________

Подрядчик________________________________________________________________________________

Объект____________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

График

проведения работ по капитальному ремонту теплотрасс

от ТК12 до ТК13 ул.Сосновая; от ул.Нефтяников, 8 до ТК 2

г.Красновишерска ООО «ИРЦ Комби»

Сроки выполнения работ: 	Начало:        «      »       _____      2012 г.

Окончание:  «     »       _____       2012 г.

| № п/п | Наименование видов работ | Начало | Завершение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи   сторон:

ЗАКАЗЧИК:								ПОДРЯДЧИК:

____________________/____________/				_____________________ /___________/

М. П.									М. П.

Приложение № 2

к договору от «___»____________2012 г. № _______

Заказчик __________________________________________________________________________________

Подрядчик________________________________________________________________________________

Объект____________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

АКТ

о браке, недоделках

Комиссия в составе:

Представителя заказчика_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя подрядчика _________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт о том, что в результате обследования объекта ___________________________

(наименование объекта)

Установлено, что _________________________________________________________________________________________

(описание брака, недоделок, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссия приняла решение __________________________________________________________________________________________

(о сроках исправления, об установлении виновных,

__________________________________________________________________________________________

об исполнителях, об источника возмещения затрат)

Представитель заказчика	________________________	_______________           ________________

(должность)			           (подпись)                   	                        (Ф.И.О.)

М.П.

Представитель подрядчика	________________________	_______________           ________________

(должность)			(подпись)                          	                        (Ф.И.О.)

М.П.

«______» ___________________________ 2012г.